FORMULARZ CENOWY

Przegląd techniczny i konserwacja systemu klimatyzacji w budynkach Urzędu Morskiego w Słupsku

| Ilość urządzeń | Nazwa i typ urządzenia |  |  | Adres lokalizacji urządzenia klimatyzacyjnego | Łączna ilość przeglądów w okresie trwania umowy (A) | Cena przeglądu i konserwacji* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cena netto za 1 przegląd (B) | Wartość netto łącznie (A x B) | Stawka VAT | Wartość brutto łącznie |
| 4 | FUJITSU ASYA012GCGH |  | VRF, wspólna jednostka zewnętrzna AJY126LALDH | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 8 |  |  |  |  |
| 10 | FUJITSU ASYA007GCGH |  |  | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 20 |  |  |  |  |
| 4 | FUJITSU ASYA009GCGH |  |  | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 8 |  |  |  |  |
| 1 | FUJITSU ASYA012GCGH |  | VRF, wspólna jednostka zewnętrzna AJY072LELDH | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 2 |  |  |  |  |
| 9 | FUJITSU ASYA007GCGH |  |  | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 18 |  |  |  |  |
| 1 | MDV MSR23U-18HRDN1-QRC4W |  |  | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ROTENSO JATO J50Wi/J50Wo |  |  | Urząd Morski Słupsk, ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Kasetonowy KAISAI KSR1-18HRD |  |  | Kapitanat Portu Ustka, ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka | 2 |  |  |  |  |
| 1 | FUJITSU ASYG14LUCA | Multisplit, wspólna jednostka zewnętrzna |  | Kapitanat Portu Ustka, ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka | 2 |  |  |  |  |
| 2 | FUJITSU ASYG12LUCA |  |  | Kapitanat Portu Ustka, ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka | 4 |  |  |  |  |
| 2 | GREE GWH18AGD-K6DNA1E/I |  |  | Kapitanat Portu Ustka, ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka | 4 |  |  |  |  |
| 1 | MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-ZRP71VHA |  |  | Stacja Radarowa, ul. Westerplatte 19, 76-270 Ustka | 2 |  |  |  |  |
| 1 | Kasetonowy SINCLAIR ASC-18AIN/ASGE-18AIN WK |  |  | Bosmanat Poru Łeba, ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba | 2 |  |  |  |  |
| 1 | MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-ZRP71VHA |  |  | Stacja Radarowa w Porcie Łeba | 2 |  |  |  |  |
| 1 | PANASONIC S-71PK2E5B |  |  | Latarnia Morska Czołpino | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Cena zawiera koszt wykonania usługi przeglądu i konserwacji wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi, kosztem dojazdu oraz kosztem ewentualnego wynajęcia podnośnika.

Podpis oferenta

…………………………………………………….